103學年度高級中學化學科能力競賽實作試題 (彰雲嘉區)

(試題共二面，第一面)                        組別﹕第           組

試樣中鹵化物的定量

說明：

使分析成分與滴定液反應生成低溶解度沉澱的容量分析稱為沉澱滴定（precipitation titration）。沉澱滴定主要以硝酸銀溶液為滴定劑，滴定鹵化物、類鹵素陰離子、硫醇類、脂肪酸及一些二價的無機陰離子等。又稱為銀液滴定（argentometric titration）。分別以莫耳法（Mohr method）及法楊斯法（Fajans method）定量未知試樣NaCl及KBr之重量及重量百分比。

藥品及器材：

| 硝酸銀晶體（MW： 169.88 g/mol）共用 | 鉻酸鉀（MW： 194.20 g/mol）共用 | 2％糊精溶液 共用 | 0.1％二氯螢光素 共用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸餾水 共用 | 未知樣品 共用 (200.0 g / 20 L) | 分析天秤 共用 | 25 mL 量筒1/組 |
| 蒸餾水洗瓶 1/組 | 100 mL長頸平底量瓶 1/組 | 125 mL錐形瓶3/組 | 滴定管 1/組 |
| 滴定管架 1/組 | 漏斗1/組 | 玻棒 1/組 | 塑膠滴管5/組 |

實驗提示：

- 配置0.15 M的硝酸銀100 mL。

- 分別以莫耳法（Mohr method）及法楊斯法（Fajans method）定量未知試樣（200.0 g / 20 L）中NaCl(FW: 58.44 g/mol)及KBr(FW: 119 g/mol)之重量及其重量百分比。

- 莫耳法

（1）取未知溶液 25 mL，加入鉻酸鉀1 mL。

（2）以0.15 M的硝酸銀滴定未知溶液至橙色。(黃     橙     磚紅)

（3）記錄所需體積並填入表格中。再重覆實驗2次，求實驗平均值及標準徧差。

- 法楊斯法

（1）取未知溶液25 mL，加入5 mL 的糊精及10滴的二氯螢光素。

（2）以0.15 M的硝酸銀滴定至粉紅色。

（3）記錄所需體積並填入表格中。再重覆實驗2次，求實驗平均值及標準徧差。

- 標準徧差

s=i=1Nxi-x2N-1

N: 實驗次數

xi: 實驗數據

x: 實驗平均值

問題與數據分析：

- 請簡述滴定過程中之注意事項。10％

Ans:

- 滴定管要記得潤洗。

- 滴定管要記得排氣。

- 滴定過程中要一邊搖晃。

- 變色要搖晃均勻、靜置至不在變色，才算滴定終點。

- 如何配製0.15 M的硝酸銀100 mL？請寫下詳細配製步驟及計算過程。10％

Ans:

- 取2.55 g硝酸銀至燒杯中以少量蒸餾水溶解，再加入容量瓶定量至100 mL。

- 0.15 M=   2.55 g169.880.1 L

- 請說明滴定過程中當量點及滴定終點的差異。10%

Ans:

- 滴定終點:指示劑顏色改變時，滴定試劑的體積。

- 當量點:當量數相同時，滴定試劑的體積。

- 請寫出莫耳法之滴定反應式及指示劑反應式。10%

Ans:

滴定反應： Ag+ + Cl-  AgCl (白色), Ag+ + Br-  AgBr

終點反應：2Ag+ + CrO42-  Ag2CrO4 (磚紅色)

(試題共二面，第二面)                                                                         組別﹕第           組

- 請寫出法楊斯法之滴定反應式及指示劑反應式。10%

Ans:

滴定反應：Ag+ + Cl-  AgCl (白色) , Ag+ + Br-  AgBr

終點反應：H-fluo  H+ + fluo-

Ag+ + fluo-  Ag-fluo （紅色）

- 敘述為何莫耳法滴定鹵素離子必須在pH 7.0到10.0的範圍內進行？ 10％

Ans: 莫耳法只能用於中性或弱酸性溶液滴定，溶液的pH值太酸時會消耗更多的銀，產生滴定誤差。若太鹼Ag+生成Ag2O沉澱。

- 以二氯螢光素為指示劑的法楊斯法滴定鹵素離子時，如有大量的Al(NO3)3存在有什麼影響？10％

Ans:大量Al(NO3)3存在實在容易終生成Al(OH)3膠體，干擾指示劑被膠體吸收，影響滴定終點。

- 由莫耳法及法楊斯法結果分別計算試樣中NaCl及KBr之重量百分率（詳細計算過程及有效數字概念）。20%

| 滴定終點所需硝酸銀體積（mL） | 莫耳法 | 法楊斯法 |
| --- | --- | --- |
| Test 1 | 17.30 | 17.25 |
| Test 2 | 17.25 | 17.20 |
| Test 3 | 17.30 | 17.20 |
| 平均值 標準偏差 | 17.28±0.03 | 17.22±0.03 |

| 未知溶液 (25 mL) | NaCl + KBr 總重量 (g) | NaCl 重量 (g) | NaCl (wt/wt %) 重量百分率 | KBr 重量(g) | KBr (wt/wt %) 重量百分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莫耳法 | 0.25 | 0.0585 | 23％ | 0.192 | 77％ |
| 法楊斯法 | 0.25 | 0.0573 | 23％ | 0.1923 | 77％ |

[AgNO3] =2.55169.880.100=0.150 M

25 mL未知樣品裏，NaCl + KBr總重量為20020000×25=0.25 g

莫耳法：設NaCl g = x,    KBr g = 0.25-x

總Ag+滴定莫耳數：0.150×0.01728=0.00261 mol

x58.44+0.25-x119.002=0.00261

NaCl克數，X = 0.0585 g,  NaCl% =0.05850.25×100%=23%

KBr克數，0.25 - 0.0585 = 0.192 g, KBr% = 100% – 23% = 77%

法楊斯法： 解法相同

- 若兩種方法定量出未知樣品中KBr之重量百分率有差異，那一方法較準？為什麼？ 10％

Ans: 法楊斯法因二氯螢光素的Ka = 10-4，在pH較大時誤差較大，因此莫耳法較準。