106學年度高級中學化學能力競賽實驗試題

106年11月14日(星期二)  中投地區

以滴定法測量市售含鐵商品之鐵含量

實驗競賽說明

- 請仔細聆聽監考教授說明本次實驗的安全注意事項和物質安全資料表

- 請仔細閱讀所有的實驗內容及熟悉填寫格式，再開始進行實驗操作與作答

- 實驗報告均填寫於表格內，請勿撰寫於表格外，以避免遺漏評閱

- 請在時間內完成實驗操作以及撰寫實驗報告，報告的撰寫應該力求具體且詳盡。填寫實驗數據和運算過程請注意有效數字。

- 未告知可離開實驗試場時，請勿擅自離開。

- 本份試題與報告共8頁。

- 簡介

滴定是常見用來決定樣品中標的物含量的一種微量定量實驗手法，利用已知濃度的標準溶液逐漸滴入待分析之溶液，藉由顏色改變、沉澱物生成、導電度的不同等變化決定滴定終點，計算得到定量結果。常見的滴定實驗有酸鹼滴定、氧化還原滴定與電位滴定。

「缺鐵性貧血」為最常見的貧血類型，普遍存在於女性族群，易使人疲倦頭暈、臉色蒼白、血壓降低等，長期不僅影響記憶與學習能力，還會使心臟負荷過大而損害心臟健康。治療缺鐵性貧血時須先確定其原因，若屬不易控制者，則可能需要服用「鐵劑」以補足流失之鐵質。市面上許多健康食品、維他命與調養飲品亦標榜添加額外鐵質補血。一般口服鐵劑以二價鐵為主，雖易吸收但較會刺激胃部；三價鐵雖對胃部刺激較少但卻有吸收不易的問題，因此若無特殊情形，仍建議以口服二價鐵為主要補充方式。此次實驗，請利用過錳酸鉀溶液進行滴定，對含鐵商品之含鐵量之多寡做定量分析實驗。

過錳酸鉀具有強氧化性；需儲存在棕色瓶中；過錳酸鉀與紅磷、鎂粉、鋁粉、硼氫化鈉等還原劑可形成爆炸性混合物，遇摩擦或撞擊即可爆炸。因為過錳酸鉀的價格便宜且容易取得，其為氧化還原滴定中常使用之氧化劑溶液。

- 藥品和器材

(一)各組器材和藥品

| 編號 | 名稱 | 數量 | 編號 | 名稱 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏斗 | 1個 | 8 | 25mL量筒 | 2支 |
| 2 | 玻棒 | 1支 | 9 | 50mL滴定管 | 1支 |
| 3 | 磁石 | 1顆 | 10 | 250mL錐形瓶 | 3個 |
| 4 | 滴定管架 | 1組 | 11 | 250mL燒杯 | 3個 |
| 5 | 塑膠滴管 | 4支 | 12 | 500mL燒杯 | 1個 |
| 6 | 加熱攪拌器 | 1台 | 13 | 安全眼鏡 | 1副 |
| 7 | 100℃溫度計 | 1支 | 14 | 拋棄式手套 | 1雙 |
|  |  |  | 15 | 抹布 | 1條 |

(二)共用藥品和器材

| 編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草酸鈉 | 6 | 蒸餾水 |
| 2 | 1M硫酸溶液 | 7 | 天秤 |
| 3 | 過錳酸鉀溶液 | 8 | 藥勺 |
| 4 | 含鐵未知溶液1 | 9 | 秤量紙 |
| 5 | 含鐵未知溶液2 | 10 | 衛生紙 |

(三)原子量

| 編號 | 名稱 | 原子量 | 編號 | 名稱 | 原子量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳 | 12.01 | 45 | 硫 | 32.07 |
| 2 | 氫 | 1.008 | 6 | 鐵 | 55.85 |
| 3 | 氧 | 16.00 | 7 | 錳 | 54.94 |
| 4 | 鈉 | 22.99 |  |  |  |

- 實驗提示

- 以1M硫酸溶液配製草酸鈉水溶液。

注意: 每人限量1克以內草酸鈉，使用量可能會影響評分

2. 標定過錳酸鉀，此步驟需要加熱約70 ℃，不可加熱至溶液沸騰可能會影響評分。

3. 滴定未知溶液

注意: 每一未知溶液，每人限取量100毫升以內，使用過量會影響評分

(由於市售商品鐵劑內含有諸多添加物可能會干擾實驗，本實驗之未知溶液已完成樣品前處理可直接進行分析)

4. 反應式(未平衡)：MnO4-(aq) + C2O42- + H+ → Mn2+ + CO2 + H2O

5. 反應式(未平衡)：Fe2+ + MnO4- + H+ → Fe3+ + Mn2+ + H2O

實驗作答紙

- 請列出此實驗的平衡氧化還原反應式。(10%)

草酸鈉水溶液標定過錳酸鉀溶液：

2 MnO4-(aq)+5 C2O42-(aq)+16 H+(aq)→2 Mn2+(aq)+10 CO2(g)+8 H2O(l)

過錳酸鉀溶液滴定亞鐵溶液：

MnO4-(aq)+5Fe2+(aq)+8H+(aq)→Mn2+(aq)+5Fe3+(aq)+4H2O(l)

- 為什麼不直接配製確切濃度的過錳酸鉀水溶液，而需要在滴定前使用草酸鈉水溶液標定其濃度？(10%)

過錳酸鉀溶液在配製時會遇到以下狀況：

- 過錳酸鉀固體中容易混雜二氧化錳或少量有機物，就算是精秤過錳酸鉀固體的重量以配製溶液，其真實含量無法確定。

- 過錳酸鉀不易溶解，需做加熱動作，但在熱源中，會有分解現象(分解成錳酸鉀、二樣化錳與氧氣)，使得或錳酸鉀在溶液中的真實含量無法確定。

- 過錳酸鉀溶液需在加熱冷卻後用濾板過濾以除去雜質。

- 過錳酸鉀溶液遇光會分解，需存放在棕色瓶中。

以上情況都使過錳酸鉀溶液的濃度無法以配製的方式確定，需在使用前標定。

- 請問為何以草酸鈉標定過錳酸鉀時需要加熱，但是以過錳酸鉀滴定亞鐵離子時不需加熱?

此時加熱的目的是甚麼? 為何不可以加熱至溶液沸騰? (15%)

過錳酸鉀和草酸的氧化還原反應因為草酸會斷鍵生成二氧化碳，速率較慢，需要加熱加速反應。		5 point

過錳酸鉀和鐵離子的氧化還原反應，速率較快，不須加熱即可進行。			5 point

草酸受熱容易分解出一氧化碳、二氧化碳、甲酸，所以在加熱時溫度不能過高，否則草酸還沒和過錳酸鉀反應就分解了。			5 point

- 請問H2SO4(aq)在實驗中的功用是什麼？(4%)

可以使用HCl(aq)取代H2SO4(aq)嗎？為什麼？(3%)

可以使用HNO3(aq)取代H2SO4(aq)嗎？為什麼？(3%)

5 Fe2+ (aq) ＋ MnO4-(aq) ＋ 8 H+(aq) → 5 Fe3+(aq) ＋ Mn2+(aq) ＋ 4 H2O(l)

紫色的過錳酸鉀溶液在酸性環境下，可被還原劑還原成淡粉紅色的亞錳離子。顏色變化明顯，可直接判定滴定終點，不需再滴加指示劑。		4 point

HCl為還原劑，會與過錳酸鉀溶液反應，使得過錳酸鉀溶液濃度較實際值小。

3 point

HNO3為氧化劑，會與草酸鈉溶液反應，使得過錳酸鉀溶液濃度較實際值大。

3 point

- 請記錄實驗數據。(請注意有效位數)

- 配製草酸鈉水溶液： (10%)

提示: 計算草酸鈉分子量，精秤草酸鈉固體，計算草酸鈉溶液濃度 (M)

草酸鈉分子量: Na2C2O4 MW= 134.00 			3 point

取草酸鈉固體0.2626克溶於100毫升的硫酸當中			3point

( 0.2626 g ÷ 134 g / mol ) ÷ 0.1 L = 0.0196 M			4 point

- 標定過錳酸鉀濃度： (10%)

提示: 使用     25     mL草酸鈉水溶液，

|  | 第一次滴定 | 第二次滴定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 滴定前刻度 | 0 | 8.9 |  |
| 滴定後刻度 | 8.9 | 18.1 |  |
| 過錳酸鉀使用體積 | 8.9 | 9.2 |  |

計算過錳酸鉀濃度

草酸鈉水溶液標定過錳酸鉀溶液：

2 MnO4-(aq)+5 C2O42-(aq)+16 H+(aq)→2 Mn2+(aq)+10 CO2(g)+8 H2O(l)

第一次標定

0.0196 M × 25 mL × 2 mol = 過錳酸鉀濃度 × 8.9 mL × 5 mol

過錳酸鉀濃度 = 0.0220 M

第二次標定

0.0196 M × 25 mL × 2 mol = 過錳酸鉀濃度 × 9.2 mL × 5 mol

過錳酸鉀濃度 = 0.0213 M

過錳酸鉀平均濃度

( 0.0220 M + 0.0213 M ) ÷ 2 = 0.02165 M

建議評分依據

只做一次滴定					最高8point

二次滴定或以上取平均濃度		2point

- 滴定未知含鐵樣品溶液1濃度：(15%)

提示: 使用     25     mL鐵樣品溶液1溶液

|  | 第一次滴定 | 第二次滴定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 滴定前刻度 | 18.1 | 21.1 |  |
| 滴定後刻度 | 21.1 | 24.0 |  |
| 過錳酸鉀使用體積 | 3.0 | 2.9 |  |

請計算未知樣品溶液1中的亞鐵離子濃度(M)為何?

請問500mL此商品內含多少毫克之亞鐵離子?

過錳酸鉀溶液滴定亞鐵溶液：

MnO4-(aq)+5Fe2+(aq)+8H+(aq)→Mn2+(aq)+5Fe3+(aq)+4H2O(l)

第一次標定

0.02165 M × 3.0 mL × 5 mol = 未知樣品濃度 × 25 mL × 1 mol

未知樣品濃度 = 0.01299 M

第二次標定

0.02165 M × 2.9 mL × 5 mol = 未知樣品濃度 × 25 mL × 1 mol

未知樣品濃度 = 0.01256 M

未知樣品平均濃度

( 0.01299 M + 0.01256 M ) ÷ 2 = 0.012775 M

溶液中亞鐵離子重量

0.012775 M × 0.5 L × 55.85 g/mol = 0.35674 g = 356.74 mg

建議評分依據

只做一次滴定							最高12 point

有做二次滴定或以上取平均濃度			3 point

- 滴定未知含鐵樣品溶液2濃度：(15%)

提示: 使用     25     mL鐵樣品溶液2溶液

|  | 第一次滴定 | 第二次滴定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 滴定前刻度 | 24.0 | 29.4 |  |
| 滴定後刻度 | 29.4 | 34.9 |  |
| 過錳酸鉀使用體積 | 5.4 | 5.5 |  |

請計算未知樣品溶液2中的亞鐵離子濃度(M)為何?

請問500mL此商品內含多少毫克之亞鐵離子?

過錳酸鉀溶液滴定亞鐵溶液：

MnO4-(aq)+5Fe2+(aq)+8H+(aq)→Mn2+(aq)+5Fe3+(aq)+4H2O(l)

第一次標定

0.02165 M × 5.4 mL × 5 mol = 未知樣品濃度 × 25 mL × 1 mol

未知樣品濃度 = 0.02338 M

第二次標定

0.02165 M × 5.5 mL × 5 mol = 未知樣品濃度 × 25 mL × 1 mol

未知樣品濃度 = 0.02382 M

未知樣品平均濃度

( 0.02338 M + 0.02382 M ) ÷ 2 = 0.0236 M

溶液中亞鐵離子重量

0.0236 M × 0.5 L × 55.85 g/mol = 0.65903 g = 659.03 mg

建議評分依據

只做一次滴定							最高12 point

有做二次滴定或以上取平均濃度			3 point

- 請比較未知含鐵樣品溶液1以及未知含鐵樣品溶液2何者含鐵量較高? 高出多少百分比? 300mL的未知含鐵樣品溶液1以及500mL的未知含鐵樣品溶液2何者總含鐵量較高(5%)

未知樣品2的含鐵量比較高									1 point

0.0236 M ÷ 0.012775 M × 100% = 184.74 %					2 point

溶液1:  0.012775 M × 0.5 L = 0.0063875 mole = 6.38 mmole

溶液2:  0.0236 M × 0.3 L = 0.00708 mole = 7.08 mmole

500mL的未知含鐵樣品溶液2總含鐵量較高					2 point